## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | ОС 2020
Сроки проведения |  | 07.09.2020 - 20.09.2020
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (16-22)
Главный эксперт |  | Певин М.А.
Количество конкурсантов (команд) |  | 1
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ (НА 1-У КОМАНДУ)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 Рабочее Место | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
Кабеленесущие системы
1 | Лоток проволочный | 35х100 | м | 3 | 3
2 | Кронштейн настенный | осн.100 мм. | шт | 10 | 10
3 | Соединительный комплект | двойной MDS20 | шт | 20 | 20
4 | Кабель-канал | 100х60 | м | 2 | 2
5 | Заглушка кабель-канал | 100х60 | шт | 2 | 2
6 | Труба гладкая жесткая ПВХ | d16 | м | 3 | 3
7 | Поворот на 90 труба-труба | d16 | шт | 2 | 2
8 | Держатель с защёлкой | d16 | шт | 30 | 30
9 | Муфта труба-коробка IP65 | d16 | шт | 6 | 6
10 | Труба гофр.ПНД | d 20 с зондом | м | 5 | 5
11 | Держатель с защёлкой | d 20 | шт | 20 | 20
Элементы управления, нагрузки, сигнализации
1 | Кнопочный пост (КП103) на 3 места |  | шт | 1 | 1
2 | Кнопочный пост (КП104) на 4 места |  | шт | 1 | 1
3 | Кнопка управления | «Пуск» d22 мм/230 В зеленый | шт | 2 | 2
4 | Кнопка управления | «Пуск» d22 мм/230 В красный | шт | 1 | 1
5 | Лампа индикаторная | d=22мм зеленый 230В | шт | 2 | 2
6 | Лампа индикаторная | d=22мм красный 230В | шт | 1 | 1
7 | Лампа индикаторная | d=22мм синий 230В | шт | 1 | 1
8 | Электродвигатель асинхронный трехфазный | 380В 0,12кВт 1500об/мин | шт | 1 | 1
9 | Вилка стационарная ССИ-515, | 16А 3P+PE+N | шт | 1 | 1
10 | Переносная розетка ССИ-215, | 16А 3P+PE+N | шт | 1 | 1
Щиты и оборудование
1 | Корпус металлический | ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1 | 1
2 | Автоматический выключатель | 3Р 16А 4,5кА х-ка С | шт | 1 | 1
3 | Автоматический выключатель | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | шт | 2 | 2
4 | Программируемое реле | 12 входов, 6 выходов, 230В | шт | 1 | 1
5 | Кабель USB для программируемого логического реле |  | шт | 1 | 1
6 | DIN-рейка | (25см) оцинкованная | шт | 3 | 3
7 | Кабель канал перфорированный | 25х60 | м. | 2 | 2
8 | Шины на DIN-рейку в корпусе | (кросс-модуль) L+PEN 2х7 | шт | 1 | 1
9 | Контактор КМИ-10910 | 25А 230В/АС3 4НО | шт | 5 | 5
10 | Реле РТИ-1305 | электротепловое 0,63-1,0А | шт | 1 | 1
11 | Механизм блокировки для КМИ | (09-32А) | шт | 2 | 2
12 | Сальник | d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) | шт | 3 | 3
13 | Ограничитель на DIN-рейку | (металл) | шт | 10 | 10
14 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 серый | шт | 20 | 20
15 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 синий | шт | 10 | 10
16 | Пластиковая заглушка | ЗНИ-4мм2 серый | шт | 10 | 10
Крепежные материалы
1 | Саморезы по металлу | с пером 3,5х19 | шт. | 20 | 20
2 | Саморезы универсальные | 3,5х25 | шт. | 50 | 50
3 | Саморезы для тонких пластин | 4,2х19 | шт. | 25 | 25
4 | Хомут-стяжка | 4,8х160мм нейлон (упак 100шт) | упак | 1 | 1
Провода и кабели
1 | Провод | ПВС 4х1,5 | м | 5 | 5
2 | Провод | ПВС 5х1,5 | м | 5 | 5
3 | Провод | ПВС 4х2,5 | м | 10 | 10
4 | Кабель | ВВГ 5х4 | м | 5 | 5
5 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | м | 3 | 3
6 | Провод | ПВ1 1х2,5 (белый, коричневый...) | м | 10 | 10
7 | Провод | ПВ1 1х2,5 (синий) | м | 5 | 5
8 | Провод | ПВ3 1х1,5 (белый, коричневый...) | м | 5 | 5
9 | Провод | ПВ3 1х1,5 (синий) | м | 2 | 2
10 | Наконечник-гильза | Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (10 шт) | упак | 1 | 1
11 | Наконечник-гильза | Е1508 2,5мм2 с изолированным фланцем (50шт) | упак | 1 | 1
12 | Наконечник-гильза | НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (20 шт) | упак | 1 | 1
13 | Наконечник-гильза | Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (100шт) | упак | 1 | 1
14 | Наконечник-гильза | НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (50 шт) | упак | 1 | 1
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ (НА 1-У КОМАНДУ)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ НА 1-У КОМАНДУ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 Рабочее Место | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая поверхность | Жесткое крепление к основанию, размеры: (1500-1600 мм) Х (1500-1600 мм), толщина листов от 18-25мм, материал фанера или ДСП | шт | 1 | 1
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 1
3 | Корзина для мусора; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
4 | Диэлектрический коврик; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
5 | Веник и совок; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
6 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
7 | Стремянка | 3-5 ступеней | шт | 1 | 1
8 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 Рабочее Место | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук с микрофоном, камерой, динамиками или комплект дополнительных устройств для аудио-видео связи | CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | шт | 4 | 4 |  |  |  | 1 ноутбук для конкурсанта, и 3 ноутбука для экспертов, которые работают на площадке конкурсанта
2 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | шт | 4 | 4
3 | МФУ (принтер, сканер, копир) | Лазерный, А4, черно-белая печать | шт | 1 | 1
4 | Камера для трансляции | • Общий обзор зоны конкурсанта: • Камера 1 устанавливается на расстоянии от 3 до 5 м. на высоте от 2 до 3 м. Камера направляется таким образом, чтобы в кадр попала вся рабочая зона, были видны действия участника, состояние рабочей площадки. С этой камеры ведется онлайн-трансляция и непрерывная 24 часовая аудио-видео запись в облачное хранилище. • Обзор рабочей площадки: • Камера 2 устанавливается на расстоянии от 5 до 10 м. на высоте от 2 до 6 м. Камера должна охватывать помещение проведения соревнований и фокусироваться на рабочей зоне. С этой камеры ведется непрерывная 24 часовая видеозапись в облачное хранилище. | шт | 2 | 2
5 | Мобильное устройство (смартфон, планшетный компьютер и тп) с GSM модулем, камерой, микрофоном, динамиком, память не менее 32GB. | камера мобильного устройства (с GSM-модулем, устройствами для аудио-видеотрансляции) эксперта с функцией оператора. С этой камеры ведется видеозапись программирования, проведения испытаний и дополнительных фото-видеоматериалов по запросам Жюри. Мобильное устройство с запасным каналом связи и предустановленными приложениями аудио-видеосвязи (скайп, ватсап и т.п.) и достаточным объемом памяти (видеофайлы со звуком суммарно 4-5 часов). | шт | 1 | 1
6 | Точка подключения к интернет (проводной и/или Wi-Fi) | от 7 Мбит/сек на подключенное устройство | шт | 5 | 5
7 | Фотоаппарат (наличие на усмотрение организатора) | предназначен для получения качественных фото-видеоматериалов. | шт | 1 | 1
8 | Бесперебойный источник питания для точек подключения (наличие на усмотрение организатора) |  | шт | 1 | 1
9 | Прибор для проведения испытаний (Омметр, Мегаомметр) |  | шт | 1 | 1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 Рабочее Место | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Microsoft Office 2016 (Word, Excel) | Програмное обеспечение | шт | 1 | 1
2 | Программное обеспечение для возможности онлайн-связи (Zoom,WhatsApp) | Програмное обеспечение | шт | 1 | 1 |  |  |  | Платформа Zoom или аналог – используется для организации общения и связи главного эксперта с линейными экспертами, участниками и техническим администратором площадки.
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА НА 1-ГО УЧАСТНИКА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 Рабочее Место | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Верстак | ширина 700 мм, длина 1600 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 1
2 | Стол | стандартный, офисный | шт | 4 | 4
3 | Стул | на вес не менее 100 кг | шт | 4 | 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Общее освещение. Oсвещение рабочих мест Г-1, 400Лк
2 | Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт.
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ 1 УЧАСТНИК
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 Рабочее Место | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
2 | Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
3 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
4 | Пассатижи | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
5 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
6 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
7 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
8 | Набор отверток плоских | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
9 | Набор отверток фигурных | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
10 | Мультиметр универсальный | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
11 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
12 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
13 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
14 | Молоток | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
15 | Кернер | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
16 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
17 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
18 | Сверло ступенчатое | На усмотрение участника | набор | 1 | 1
19 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
20 | Струбцина | На усмотрение участника | шт | 2 | 2
21 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
22 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
23 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
24 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
25 | Прибор для проверки сопротивления изоляции | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
26 | Прибор для проверки сопротивления РЕ линий омметр | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
27 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
28 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
29 | Резинка стирательная большая | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
30 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
31 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
32 | Торцевой ключ и сменные головки | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
33 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
34 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
35 | Угломер | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
36 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
37 | Маркировочное устройство P-touch | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
38 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника | набор | 1 | 1
39 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
40 | Клещи обжимные 1,5-2,5мм | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
41 | Кусачки арматурные (болторез) | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
42 | Клещи обжимные RJ45 | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
43 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
44 | Фен технический | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
45 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
46 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.20мм | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
47 | Пылесос аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
48 | Угольник металлический | На усмотрение участника | шт | 1 | 1
49 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение участника | шт. | 1 | 1
50 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение участника | шт. | 1 | 1
51 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение участника | шт. | 1 | 1
52 | Маркер "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) | На усмотрение участника | упак | 3 | 3
53 | Маркер "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) | На усмотрение участника | упак | 3 | 3
54 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты | На усмотрение участника | упак | 1 | 1
55 | Хомут 4,8х160мм нейлон | На усмотрение участника | упак | 1 | 1